| № | Наименование товаров | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  | Кол-во, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником |  |
| 1. | Сказки | 1. | Набор поставляется в фанерной коробке | наличие |  | 1 |
|  |  | 1.1. | Коробка имеет крышку | Наличие |  |  |
|  |  | 1.2. | Коробка отшлифована и покрыта бесцветным лаком. Не имеет шероховатостей, заусенцев, зазубрин | Наличие |  |  |
|  |  | Состав набора |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Методические рекомендации под редакцией Лазаревой О.В. | Наличие |  |  |
|  |  | 2.1. | Кол-во игр с различными модификациями в методическом пособии | Не менее 5шт |  |  |
|  |  | 2.2. | Формат | Не менее А5 |  |  |
|  |  | 2.3. | Полноцветная печать | Наличие |  |  |
|  |  | 3. | Методические материалы по коррекции речи | Наличие |  |  |
|  |  | 3.1. | Состоит из разделов - Проработка ударений и интенсивности (громкость) звука (речи) - Слитность и раздельность произношений слов - Проработка звонких-глухих согласных | Наличие |  |  |
|  |  | 3.2. | Раздел проработки ударения и интенсивности (громкость) звука (речи). Состоит из шкалы светодиодов, которая загораются по мере возрастания интенсивности звука | Наличие |  |  |
|  |  | 3.3. | Раздел проработки слитности и раздельности произнесения слогов, слов, фраз. Шкала светодиодов, выходящая из схематичного изображения рта, загорается по мере произношения слов на слитность. В программном обеспечении реализована автономная возможность распознавания речи, при этом не требуется выхода в интернет. В случае успешного (плавного) произношения слова шкала светодиодов плавно загорится и контур схематичного изображения головы человека со ртом засветится зеленым цветом, при прерывании произношения (заикании) контур светится красным и "движение" светодиодов прерывается. | Наличие |  |  |
|  |  | 3.4. | Раздел проработки звонких-глухих согласных. Пары для проработки звонких/глухих Б-П, Д-Т, Г-К, В-Ф,З-С, Ж-Ш. В случае успешного произношения звонкого согласного звука загорается индикация в виде зеленой галочки, в случае не успешного - красный крест. Возможность записи успешного произношения. | Наличие |  |  |
|  |  | 4. | Карточки с изображениями сказок | Не менее 94 шт |  |  |
|  |  | 4.1. | Изображённые сюжеты из сказок: | Волк и Лиса, Волк и семеро козлят, Гуси-лебеди, Заюшкина избушка, Колобок, Кот, петух и лиса, Красная шапочка, Курочка Ряба, Машенька и медведь, Соломенный бычок – смоляной бочок, Теремок, Три медведя |  |  |
|  |  | 4.2. | Полноцветная печать | наличие |  |  |
|  |  | 4.3. | Формат А5 | Наличие |  |  |
|  |  | 4.4. | Плотность картона | Не менее 140 гр/м2 |  |  |
|  |  | 4.5. | Карточки разложены в файлах и закреплены в папке-регистраторе | наличие |  |  |
|  |  | 5. | Деревянные фигурки в форме героев сказок – животных | Не менее 25 шт |  |  |
|  |  | 5.1. | Фигурки окрашены | Наличие |  |  |
|  |  | 6. | Кукла-Петрушка | Не менее 1 шт |  |  |
|  |  | 6.1. | Материал | Ткань, ПВХ |  |  |
|  |  | 7. | Мягкая кукла девочка | наличие |  |  |
|  |  | 7.1. | Материал | Ткань |  |  |