| Говорящее зеркало с четырьмя текстурированными кнопками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее описание | Говорящее зеркало применяется логопедами для обучающих занятий с детьми имеющими нарушения в развитии и постановки речи. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. Логопед во время занятий, дает услышать ученику свою речь и указывает на те моменты, которые необходимо исправлять. Состоит из платформы и съемного акрилового зеркала. На платформе расположены 5 кнопок (кнопка включения и 4 текстурированные кнопки), встроенный динамик и микрофон. Платформа имеет паз для вставки зеркала. Углы платформы имеют скругления, обеспечивая полную безопасность. | Соответствие |
| Количество ячеек записи, шт | Не менее 4 | Инструкция * |
| Количество кнопок записи/воспроизведения, шт | Не менее 4 | Инструкция * |
| Количество текстурированных кнопок, шт | Не менее 4 | Инструкция * |
| Цвета текстурированных кнопок | Красный, синий, зеленый, желтый | Соответствие |
| Текстуры на кнопках имеют различные узоры | Наличие | Соответствие |
| Общее время записи сообщений, сек | Не менее 40 | Инструкция * |
| Материал платформы | АБС пластик | Соответствие |
| Материал зеркала | Акриловое зеркало на пластиковом основании | Соответствие |
| Кол-во элементов питания, шт | Не менее 3 | Инструкция * |
| Тип элементов питания | Батарейка АА | Соответствие |
| Размер платформы, см | Не менее 34*24 | Инструкция * |
| Размер кнопок воспроизведения, см | Не менее 11*3,2 | Инструкция * |