Семикнопочный настенный игровой коммуникатор - 1 шт

https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/adaptirovannie-nabori/semiknopochnyj-nastennyj-kommunikator

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семикнопочный настенный игровой коммуникатор ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание устройства | Представляет собой подвесной прямоугольный корпус, на котором размещены кнопки с карманами для картинок с надписями. Позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥7 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество записываемых сообщений | ≥7 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Время записи одного сообщения | ≥10 | сек |  |
|  |  | Количественная | Общее время записи | ≥70 | сек |  |
|  |  | Качественная | Кнопки имеют кармашки для вставки карточек | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Размер устройства (ДхШ) | 750х155 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Крепление | Встроенные петли для крепления |  | Значение не может изменяться |