Стойка для ребенка с ОВЗ  «Хочу ходить» №3 - 1 штука

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка для ребенка с ОВЗ «Хочу ходить» №3 ОКПД 32.99.53.130 | Качественная | Стул для ребенка с ОВЗ | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Размеры, не менее | 55*72*118 | см | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Материал – фанера, композиционная кожа | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Способ обработки материала: трехступенчатое шлифование (зернистостью Р120, Р180 и Р240) и двухслойный окрас прозрачным лаком (грунт+лак). На торцах сбита фаска. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Спинка стойки находится в строго вертикальном положении, что гарантирует необходимую фиксацию тела. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Благодаря многочисленным уровням можно легко отрегулировать отдельные элементы по высоте, исходя из размеров ребенка. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Надежная фиксация тела, ног и рук. | наличие |  | Значение не может изменяться |