Стул для ребенка с ОВЗ стационарный с мобильной платформой «Адаптация» №4 - 1 штука

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком конкретное значение или диапазон | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул для ребенка с ОВЗ стационарный с мобильной платформой «Адаптация» №4 ОКПД 32.99.53.139 Примерный эскиз | Качественная | Тип оборудования | Стул для ребенка с ОВЗ |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Комплектация | Деревянный стул, с регулировкой высоты, сиденьем из экокожи, на передвижной платформе-основании на колесах, с подлокотниками, на сиденье расположен фиксирующий ремешок, на краю сиденья валик. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Материал стула | Фанера |  | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Обработка материала стула | Трехступенчатое шлифование (зернистостью Р120, Р180 и Р240) и двухслойный окрас прозрачным лаком (грунт+лак)). Та торцах сбита фаска |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Материал сиденья и спинки | Композиционная кожа |  |  |
|  |  | Количественная | Размер стула (длина) | 750 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер стула (ширина) | 590 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер стула (высота) мин. | 850 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер стула (высота) макс. | 990 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер сиденья из композиционной кожи (глубина) | 350 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер сиденья из композиционной кожи (ширина) | 400 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер спинки из композиционной кожи (ширина) | 400 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер спинки из композиционной кожи (высота) | 430 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер валика на сиденье (длина) | 190 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер валика на сиденье (ширина) | 150 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер валика на сиденье (толщина) | 50 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер подлокотника (длина) | 250 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер подлокотника (ширина) | 80 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Бесступенчатая регулировка высоты подлокотника | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Размер подлокотника (высота) мин | 500 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Размер подлокотника (высота) макс | 600 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Водонепроницаемая обивка | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Бесступенчатая регулировка высоты сиденья стула | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество колес со стопорами | 4 | шт | Указать конкретное значение |