Коммуникатор с символами для незрячих - 1 шт

https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-s-simvolami-dlya-nezryachih

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммуникатор с символами для незрячих ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус прямоугольной формы, на котором размещены кнопки для записи голосовых сообщений. На кнопки накладываются специальные тактильные кнопки с рельефной поверхностью в форме картинок. Устройство предназначено для записи и воспроизведения сообщений. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥6 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥6 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество уровней | ≥6 | шт |  |
|  |  | Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
|  |  | Количественная | Общее время записи | ≥36 | мин |  |
|  |  | Качественная | Съемные тактильные кнопки-пиктограммы с рельефной поверхностью | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество съемных тактильных кнопок-пиктограмм с рельефной поверхностью | ≥6 | шт |  |
|  |  | Качественная | Изображения на кнопках-пиктограммах | ложка, сердечко, знак вопроса, рука, туалет, стакан |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
|  |  | Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 355х270х50 | мм | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |