Коммуникатор кнопка - 1 шт

https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-knopka

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип характеристики
	Наименование характеристики товара
	Предлагаемое Поставщиком значение
	Ед. изм.
	Инструкция

	1
	Коммуникатор кнопка

ОКПД 32.99.53.130

Примерный эскиз

[image: ]
	Качественная
	Вид устройства
	Электронное устройство в пластиковом корпусе
	 
	Значение не может изменяться

	
	
	Качественная
	Описание устройства
	Представляет собой корпус круглой формы с большой круглой кнопкой в центре, на кнопке расположен кармашек для вставки карточки с изображением. Устройство предназначено для записи и воспроизведения голосовых сообщений.
	
	Значение не может изменяться

	
	
	Количественная
	Количество кнопок записи и воспроизведения сообщений
	≥1
	шт
	

	
	
	Количественная
	Количество сообщений на каждом уровне
	≥1
	шт
	

	
	
	Количественная
	Количество уровней
	≥5
	шт
	

	
	
	Количественная
	Время записи одного сообщения
	≥60
	сек
	

	
	
	Количественная
	Общее время записи
	≥300
	сек
	

	
	
	Качественная
	Светодиодная индикация работы
	наличие
	
	Значение не может изменяться

	
	
	Качественная
	LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения
	наличие
	
	Значение не может изменяться

	
	
	Качественная
	Регулировка громкости воспроизведения
	наличие
	
	Значение не может изменяться

	
	
	Качественная
	Качество записи/воспроизведения MP3
	≥128
	Кбит/сек
	

	
	
	Качественная
	Размеры устройства (диаметр)
	120
	мм
	Указать конкретное значение

	
	
	Качественная
	Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик.
	наличие
	
	Значение не может изменяться

	
	
	Качественная
	Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов
	наличие
	
	Значение не может изменяться

	
	
	Качественная
	Питание
	Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте.
	
	Значение не может изменяться
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