Сенсорный уголок КЗ-150/15-3

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Требуемое конкретное значение или Диапазон | Конкретные значения | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорный уголок ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Внешний вид | Представляет собой пузырьковые колонны, установленные на мягкое основание. Колонны обладают подсветкой и вибрацией. |  |  |
|  |  | Качественная | Назначение | Релаксация, зрительная и тактильная стимуляция |  |  |
|  |  | Качественная | Материал обшивки основания | Экокожа |  |  |
|  |  | Качественная | Форма основания | Куб |  |  |
|  |  | Количественная | Ширина основания | ≥ 60 | 60 | см |
|  |  | Количественная | Длинна основания | ≥ 60 | 60 | см |
|  |  | Количественная | Высота основания | ≥ 30 | 30 | см |
|  |  | Количественная | Количество колонн | ≥ 3 | 3 | шт |
|  |  | Качественная | Материал колонны | Акрил |  |  |
|  |  | Качественная | Высота колонны | ≥ 150 | 150 | см |
|  |  | Качественная | Диаметр колонны | ≥ 15 | 15 | см |
|  |  | Качественная | Толщина стекла | ≥ 0,3 | 0,3 | мм |
|  |  | Качественная | Тип пузырьков | Воздушные пузырьки |  |  |
|  |  | Качественная | Подача воздуха внутри колонны | Помпа |  |  |
|  |  | Качественная | Тип подсветки | Светодиод RGB |  |  |
|  |  | Качественная | Режим подсветки | Автоматический, регулируемый |  |  |
|  |  | Количественная | Цвета подсветки | ≥ 3 | 3 | шт |
|  |  | Качественная | Материал зеркал | Акрил |  |  |
|  |  | Количественная | Количество зеркал | ≥ 2 | 2 | шт |
|  |  | Количественная | Высота зеркал | ≥ 150 | 150 | см |
|  |  | Количественная | Ширина зеркал | ≥ 60 | 60 | см |
|  |  | Качественная | Требуемое номинальное напряжение | ≥220 | 220 | Вольт |